ORDENANZA MUNICIPAL

PARA LA

PREVENCIÓN DEL RUIDO


(ORDENANZA PUBLICADA EN EL BCOM nº 259 de 30 de octubre de 1996)

Modificada por el:

DECRETO 78/1999, de mayo, por el que se Regula el Régimen de Protección contra la Contaminación Acústica de la Comunidad de Madrid 

(BOCM  nº 154, de 8 de junio de 1999).

LEY 37/2003, de 17 de noviembre de 2003, del Ruido, que deroga cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley-Disposición Derogatoria Única 

(BOE nº  276, de 18 de noviembre de 2003)

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO I

1- La presente ordenanza tiene por objeto regular la actuación Municipal en orden a la protección de las personas y los bienes contra las agresiones producidas por ruidos que tienen su origen en instalaciones o actividades sujetas a Calificación Ambiental de acuerdo con la Ley 10/ 1991 de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid.

2.- 
Corresponde al Ayuntamiento, ejercer el control del cumplimiento de la presente Ordenanza, exigirá la adopción de las medidas correctoras necesarias, señalar las limitaciones, realizar cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado.

ARTICULO 2

1.-     Para aquellas obras, instalaciones y actividades que se autoricen a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, las prescripciones establecidas en la misma son de obligado cumplimiento.

2.-     En las obras, instalaciones y actividades autorizadas con antelación a la aprobación de la presente Ordenanza, si se comprobara por los S.T. Municipales que no se cumplen sus prescripciones de aislamiento acústico, deberán adaptarse a las condiciones establecidas en la misma en un plazo máximo de 1 año.

Dentro del plazo citado podrán limitarse por el Ayuntamiento, las condiciones de funcionamiento de la instalación o actividad, para garantizar la comodidad y confort de los afectados.

3.-     Las obras o instalaciones que impliquen  ampliaciones o modificaciones sustanciales de actividades con licencia de Apertura y Funcionamiento en vigor, llevaran implícita la adaptación total a las condiciones previstas en la presente Ordenanza.

4.-     Cuando la concentración de actividades ó instalaciones en una zona determinada, produzcan perturbaciones en el medio ambiente derivadas de su funcionamiento, ó cuando las características propias de las existentes ocasionen una vulneración continua de los niveles de ruido máximos permisibles establecidos en los Art.8 y 9 de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento Pleno podrá declarar la zona como “AMBIENTALMENTE PROTEGIDA” , siendo de aplicación las condiciones establecidas en el Anexo III de la presente Ordenanza.

Anualmente, y por el mismo Órgano que las declaró, se revisarán las Zonas Ambientales Protegidas.

5.-     No se consideran actividades o instalaciones de Nueva Implantación, Ampliación ó Modificación aquellas que son objeto del trámite de Cambio de Titularidad.

TITULO II.- DEFINICIONES, UNIDADES Y PARAMETROS DE MEDIDA

ARTICULO 3

1.-     Con excepción de las definiciones específicas señaladas en el Art. 5 de la presente Ordenanza, se adoptarán las definiciones acústicas, notaciones y unidades que figuran en la Norma Básica de la  Edificación sobre las Condiciones Acústicas en los edificios (NBE-CA-88) y las sucesivas ampliaciones ó modificaciones de la misma que en el futuro se establezcan por los organismos competentes.

ARTICULO 4

1.-     Los niveles sonoros calculados en los Proyectos Técnicos que se presentan para solicitud de Licencias de Obras, Actividades e Instalaciones, así como las lecturas o registros realizados mediante equipos de medición, se expresarán en dB(A) , (Decibelios escala de ponderación A).

2.-     La medición del aislamiento acústico exigido a las distintas particiones y soluciones constructivas que componen los diversos recintos de la edificación, se realizará siguiendo las prescripciones seguidas en la Norma UNE 74-040.

3.-      La valoración de los niveles de emisión, transmisión y de fondo se realizará de acuerdo con lo especificado en el Anexo I de la presente Ordenanza.

ARTICULO 5

1.-     A efectos de pormenorizar los efectos del ruido en función del espacio donde se desarrolla se establece la siguiente clasificación:

a) Nivel de emisión.  Es el nivel sonoro medido en dB(A) procedente de una instalación ó actividad (fuente emisora)  obtenido en el interior del local emisor ó a una distancia de 1,50m. de la fuente si  ésta se encuentra en el exterior.

b) Nivel de transmisión. Es el nivel sonoro medido en dB(A) procedente de una instalación o actividad (fuente emisora) obtenido en el interior del local, vivienda o edificio receptor.

c) Nivel de fondo.  Es el nivel sonoro medido en dB(A) debido a cualquier fuente de emisión ajena a la actividad, instalación, vivienda, local o edificio en los que se pretenden obtener niveles de emisión y transmisión.

d) Nivel de Ruido .Equivalente (Leq). Es el nivel en dB(A) de un ruido constante hipotético correspondiente a la misma de energía acústica que el ruido real considerado, en un punto determinado durante un periodo de tiempo previamente establecido

ARTICULO 6

1.-     A efectos de pormenorizar los efectos del ruido en función del periodo dentro del cual se produce, se establece la clasificación siguiente:

          a)   Periodo Diurno.      Espacio de tiempo comprendido entre las 8,00H. y 

                                                  22,00 horas.

              b)   Periodo Nocturno. Espacio de tiempo comprendido entre las 22,00 H y 

                                                                    las 8,00 horas del día siguiente.

                  ARTICULO 7
                    1.-     Dependiendo de las exigencias acústicas, en el suelo urbano y urbanizable se                          

                             establecen en las zonas siguientes:

                               TIPO 1 : 
Zona de silencio

                               TIPO II: 
Zona de Bajo nivel de Ruido

                               TIPO III: 
Zona de Ruido Tolerable

                               TIPO IV: 
Zona Ruidosa

                               TIPO V:  
Zona especialmente Ruidosa

                     2.-     Los usos asociados a cada tipo de zona receptora ordenados de mayor a menor 

                               exigencia acústica son los que se indican a continuación:

	                 TIPOS          
	        DENOMINACION
	       USO ASOCIADO

	                 TIPO I
	              ZONA DE 

             SILENCIO
	Equipamiento  Sanitario 

	
	
	Equipamiento de Bienestar Social

	                 TIPO II
	              ZONA DE 

            BAJO NIVEL 

             DE RUIDO 
	Residencial en todas sus clases

	
	
	Equipamiento Educativo

	
	
	Equipamiento Religioso y Cultural

	                  TIPO III
	                ZONA DE 

                  RUIDO 

             TOLERABLE
	Hospedaje

	
	
	Oficinas

	
	
	Servicios de Administración

	
	
	Comercial

	
	
	Equipamiento Deportivo

	
	
	Recreativo excepto actuaciones al aire libre.

	                  TIPO IV
	                  ZONA 

               RUIDOSA
	Servicios Públicos

	
	
	Industrial

	
	
	Servicios Infraestructura

	                  TIPO V 
	                  ZONA

         ESPECIALMENTE

               RUIDOSA
	Uso dotacional para Transporte.

	
	
	Recreativo actuaciones al aire libre.


        ARTICULO 8 

       1. -   Niveles en el ambiente exterior: 
               En el medio ambiente exterior, con excepción de los procedentes del tráfico, no se podrá producir ningún ruido que sobrepase, para cada una de las zonas señaladas en el Art.7 los niveles indicados a Continuación.
	                  AREA

            RECEPTORA
	                                               Leq dB(A)



	
	                  DIURNO                          
	             NOCTURNO

	                   TIPO I
	                      50
	                     40

	                   TIPO II
	                      55
	                     45

	                   TIPO III
	                      65
	                     55

	                   TIPOIV
	                      70
	                     65

	                   TIPO V
	                      >70
	                   >65


        2.-  Por razones de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, religiosa festiva o de naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para modificas con carácter temporal, en las vías o sectores afectados, los niveles señalados en el apartado anterior.

           ARTICULO 9 

           1.-   Niveles en el ambiente interior: 

                   Ninguna fuente sonora procedente de una actividad, instalación edificio ó local podrá 

                    transmitir a los espacios interiores adyacentes o colindantes, niveles  que superen a 

                    los que se indican a continuación:

               USO DEL RECINTO                                                           Nivel Max. dB(A)

                      RECEPTOR                                                                DIA          NOCHE

Equipamiento Sanitario y Bienestar Social                                           30                  25

Equipamiento  Cultural y Religioso                                                      30                  30

Equipamiento Educativo                                                                       40                  30

Equipamiento para el ocio                                                                     40                 40

Servicio de Hospedaje                                                                           40                 30

Servicios Terciarios de Oficinas                                                            45                 45

         Servicios Terciarios Comercial                                                             55                 55 

         Residencial piezas habitables excepto cocinas                                      35                 30

         Residencial en Pasillos, Aseos y Cocinas                                              40                 35

         Residencial en Zonas de Acceso Común                                               50                 40       

TITULO IV.- CONDICIONES EXIGIBLES A LA EDIFICACION

ARTICULO 10

1. Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen la edificación serán las determinadas en el Capítulo III de la Norma Básica de Edificación sobre Condiciones Acústicas (NBE- CA- 88) .

2. Se exceptúan del  apartado anterior los elementos de separación horizontal ( forjados y falsos techos) colindantes con viviendas, de los locales situados en la planta baja de edificios de uso residencial cuando en ellos puedan localizarse, conforme al planeamiento, actividades e instalaciones susceptibles de producir molestias por ruidos o vibraciones.  En estos casos el aislamiento acústico a ruido aéreo exigibles será de 55 dB(A) como mínimo.

ARTICULO 11

1. Los aparatos elevadores, las instalaciones de ventilación, y acondicionamiento de aire y sus torres de refrigeración, la distribución y evacuación de aguas, la transformación de energía eléctrica y demás servicios de los edificios serán instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un nivel de transmisión sonora a los locales  y ambientes próximos que cumpla con lo dispuesto en el Art. 9 de esta Ordenanza.

ARTICULO 12

1. Con el fin de evitar en lo posible la transmisión de ruido a través de la estructura de la edificación 

deberán tenerse en cuenta las normas establecidas en los siguientes apartados.

2. Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a la suavidad de marcha de sus rodamientos.

3. No se permitirá el anclaje directo de máquinas o soportes de la misma en las paredes medianeras, 

        techos o forjados de separación de recintos, sino que se realizará interponiendo los adecuados.

        dispositivos antivibratorios
4.  Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento alternativo deberán estar ancladas en bancadas independientes sobre el suelo, aisladas de la estructura de la edificación por medio de los adecuados sistemas antivibratorios.

5. Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada, conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión de las vibraciones generadas en tales máquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se dotarán de materiales con capacidad para absorción de vibraciones.

TITULO V. CONDICIONES PARTICULARES EN ACTIVIDADES MOLESTAS.

ARTICULO 13

1. A los efectos de esta Ordenanza se considerarán sometidas a las prescripciones del presente capítulo  las actividades incluidas en el Nomenclator  anejo del  Reglamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas, y Anexos II; III y IV de la Ley 10/1991 de 4 de Abril para la Protección del Medio Ambiente.

Igualmente se consideran sometidas a las prescripciones del presente capítulo aquellas actividades ó instalaciones que sin estar expresamente incluidas en los reglamentos anteriores, puedan por similitud ser objeto de clasificación como actividad molesta.

2. Tanto la emisión como la transmisión de los ruidos y vibraciones originados en las actividades 

contempladas en el artículo anterior deben ajustarse a los límites establecidos en el capítulo III de la presente Ordenanza.

3. Los titulares de las actividades citadas, están obligados a adoptar las medidas de insonorización de            sus fuentes sonoras y de aislamiento acústico de los locales para cumplir en cada caso las                                              prescripciones establecidas, disponiendo si fuera necesario de sistemas de ventilación forzada de       modo que puedan cerrarse los huecos o ventanas existentes o proyectados. 

ARTICULO 14 

1. En los proyectos de instalación de actividades afectadas por el Reglamento de Actividades         Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se acompañará un estudio justificativo sobre las medidas correctoras previstas para que la emisión y transmisión de los ruidos generados por las distintas fuentes sonoras cumplan las prescripciones de esta Ordenanza.

2. Este estudio justificativo desarrollará como mínimo los aspectos que se establecen en los siguientes apartados:

· Identificación de las fuentes sonoras más destacables de la actividad y valoración del nivel acústico de las mismas.

· Localización y descripción de las características de la zona más probable de recepción del ruido originado en la actividad, señalando expresamente los límites de ruido legalmente admisibles en dicha zona.

· Valoración, en función de los datos anteriores, de la necesidad mínima de aislamiento acústico a ruido aéreo.

· Diseño de la instalación acústica propuesta, con descripción de los materiales  utilizados y detalles constructivos  de su montaje.

· Justificación analítica de la validez de la instalación propuesta.

ARTICULO 15

1. Las actividades dedicadas al uso industrial, además del cumplimiento de las prescripciones establecidas en este capítulo con carácter general, adoptarán las medidas que se establecen en los apartados siguientes.

2. El anclaje de máquinas que produzcan vibraciones o trepidaciones se realizará de modo que se logre su óptimo equilibrio estático y dinámico, disponiendo bancadas adecuadas al peso de estas y apoyando el conjunto sobre elementos antivibratorios expresamente calculados.

3. Los conductos con circulación forzada de líquidos o gases, especialmente cuando estén conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, estarán provistos de dispositivos que impidan la transmisión de vibraciones. Estos conductos se aislarán con materiales elásticos en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques.  

4.           Si  no es posible la eliminación o reducción del nivel de ruido producido durante el proceso 

              productivo, se adoptarán las medidas de protección personal necesarias cuando existan             

              trabajadores expuestos a dosis de ruido superiores a las establecidas en la vigente    

              reglamentación en materia de Prevención de riesgos laborales.

ARTICULO 16 

1. Las actividades situadas en la planta baja de edificios de uso residencial, además del cumplimiento de las prescripciones establecidas en este capítulo, con carácter general, adoptarán como mínimo las siguientes medidas:

a) Instalación de suelo Flotante si el suelo del establecimiento asienta sobre un forjado, 

disponiendo libre el espacio inferior.

Cuando el suelo del establecimiento asiente sobre el terreno firme se admitirá la desolidarización  del parámetro horizontal de los verticales, especialmente los pilares.

b) Instalación de un Techo Acústico desconectado mecánicamente del forjado de la planta inmediatamente superior.

2.-     Todas las actividades incluidas en los grupos B y C del Anexo II de la presente ordenanza 

         dispondrán de Vestíbulo Acústico en todos los accesos, excepción hecha de las puertas 

         exclusivas para Emergencia, que no se consideran como tales. La distancia mínima entre 

         los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo será como mínimo de   

         1 m.

3.-     Las actividades ó instalaciones garantizarán, la atenuación global bruta del cerramiento                            

         delimitador con viviendas que se especifica a continuación:

a) Para las Actividades encuadradas en el GRUPO A del ANEXO II de la presente Ordenanza

R= 60 dB (A).

b) Para las Actividades encuadradas en el GRUPO B del  ANEXO II de la presente Ordenanza.

R= 65 dB(A)

c) Para las Actividades encuadradas en el GRUPO C del citado ANEXO II de la presente

Ordenanza. 

 R= 75 dB(A)

           4.-   No serán exigibles los requisitos establecidos en los dos apartados precedentes a aquellos

    establecimientos del Grupo A cuyo horario de funcionamiento sea exclusivamente el      

    comprendido entre las 8 y las 23 horas y cuyos focos emisores no superen un nivel de         

                  emisión máximo de 75 dB(A).

             ARTICULO 17

1.-     Los  Técnicos responsables de la redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras e instalaciones, podrán adoptar bajo su exclusiva responsabilidad, soluciones distintas de las especificadas en el Apdo. 1 del artículo anterior, siempre que se acredite idéntica eficacia de la solución adoptada.

2.-     Cuando una actividad o instalación, no este expresamente incluida en cualquiera de los tres Grupos establecidos en el  ANEXO II de la presente Ordenanza, corresponderá a los Servicios Técnicos Municipales dictaminar cual es el  Grupo al que por analogía o similitud pertenece.

3.-     En cualquier caso, y con independencia de las soluciones de aislamientos acústico que definitivamente se adopten, las condiciones de aislamiento mínimo establecidas en el Artículo anterior para cada actividad y grupo de los definidos en el  ANEXO II, deberá acreditarse aportando el correspondiente Certificado de Mediciones Acústicas expedido por Técnico Facultativo Competente debidamente visado por su respectivo Colegio Profesional.

El certificado mencionado será imprescindible para autorizar el funcionamiento de la actividad o instalación.

ARTICULO 18   

1.-     En aquellos establecimientos públicos que dispongan de equipo musical de elevada potencia, independientemente de otras limitaciones establecidas en la Ordenanza, no podrán superarse niveles sonoros máximos de 90 dB(A) en ningún punto al que tengan acceso los clientes o usuarios, excepto que en el acceso o accesos del referido espacio se coloque el aviso siguiente: “LOS NIVELES SONOROS DEL INTERIOR PUEDEN PRODUCIR LESIONES PERMANENTES EN EL OIDO “.

El aviso deberá ser perfectamente visible, tanto por su dimensión como por su iluminación.

ARTICULO 19 

1.-    Se prohibe:

a) Realizar Obras en locales y viviendas así como trabajos y reparaciones domésticas entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente, salvo casos de fuerza mayor.

b) Realizar trabajos de bricolaje con carácter asiduo cuando los ruidos producidos durante la ejecución de los mismos superen los niveles expresados en el art. 9 de esta Ordenanza.

               c)     Realizar operaciones de Carga y descarga en zonas de uso residencial entre las 22 horas                                              

                       y las 8 horas del día siguiente.

                ARTICULO 20

                 1.-    Con carácter general se prohibe el empleo de todo dispositivo sonoro con fines de 

                          propaganda, reclamo, aviso o distracción. Se exceptúan de esta prohibición los casos

                          de alarma, ó urgencia de especial significación ciudadana.

    ARTICULO 21

     1.-    Se prohibe el funcionamiento, excepto por causas justificadas, de cualquier sistema de               

             alarma o señalización de emergencia.

     2.-    Los titulares de instalaciones de alarma deberán poner en conocimiento del Ayunta-

             miento la puesta en funcionamiento de dichas instalaciones, así como el teléfono

             de contacto para ser informados en caso de funcionamiento (justificado o no) de la

              instalación.

     3.-    Se autorizarán las pruebas y ensayos de los sistemas de alarma, que serán de dos 

              tipos:

       a)   Iniciales.-    Serán las que se realicen previamente a su puesta en marcha. Podrán 

                                  efectuarse entre las 10 y las 18 horas.

        b)   Rutinarias.-    Serán las de comprobación periódica de la instalación. Solo podrán 

                                       realizarse una vez al mes y en un intervalo máximo de 5 minutos, 

                                       dentro del horario anteriormente indicado.

4.-     El  Ayuntamiento deberá conocer previamente el plan de estas comprobaciones, con        

         expresión del día y hora en que se realizarán.

5.-     Cuando el anormal funcionamiento de un sistema de alarma produzca molestias a la 

          vecindad y no sea posible localizar al responsable o titular de dicha instalación, El 

          Ayuntamiento utilizará los medios necesarios para proceder al desmontaje y             

          anulación de la instalación.

TITULO VI.- INSPECCIONES INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I.- INSPECCIONES.

ARTICULO 22

1.-     El personal del Ayuntamiento oficialmente designado ejercerá las funciones inspectoras y de vigilancia necesarias para garantizar el cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza, en los términos previstos en la misma, en la legislación de Régimen Local y en las legislaciones sectoriales aplicables por razón de la materia y gozarán de la condición de Agentes de la Autoridad.

        Los titulares de los establecimientos, actividades e instalaciones afectadas y sus representantes están obligados a permitir el acceso del personal municipal debidamente acreditado para que pueda llevarse a efecto la inspección, debiendo prestar la colaboración necesaria.

2.-     El resultado de la inspección que puede llevarse a efecto de oficio o a instancia de los interesados, deberá reflejarse en un acta que, autorizada por el funcionario competente y con las formalidades necesarias, gozará de la presunción de veracidad.

Las denuncias que formulen los interesados deberán contener, además de los datos exigibles en la legislación reguladora del procedimiento administrativo, los datos necesarios para la realización de la visita de inspección, debiendo quedar reflejada la identidad del promotor, hechos denunciados e identificación de los presuntos responsables, si le constaren.

3.-      Las visitas de inspección se realizarán teniendo en cuenta las características del ruido y de las vibraciones y, a tal fin las mediciones relativas a ruido objetivo  se realizarán previa citación al responsable del foco ruidoso y las mediciones relativas a ruido subjetivo podrán realizarse sin el conocimiento del titular, sin perjuicio de que este último caso pueda ofrecerse al responsable del foco ruidoso una nueva medición en su presencia para su conocimiento.

CAPITULO II.- INFRACCIONES

ARTICULO 23

     Se considerarán infracciones en la materia reguladora por esta Ordenanza y además disposiciones concordantes, las acciones u omisiones tipificadas en las mismas.

ARTICULO 24

     Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves, de conformidad con la tipificación contenida en los artículos siguientes:

1.-     Infracciones leves
          Serán infracciones leves:

a) Superar los valores límites reflejados en los artículos 8 y 9  de la presente Ordenanza.

b) Cualquier incumplimiento de los requisitos, obligaciones o previsiones establecidas en la presente ordenanza.

2.-      Infracciones graves
           Serán infracciones graves:

a) Superar en más de 5 dB(A) los valores límites reflejados en los artículos 8 y 9 de la

presente Ordenanza.

b) La iniciación o ejecución de obras, proyectos o actividades sin licencia o autorización o sin ajustarse a las condiciones de las mismas.

c) El incumplimiento de las órdenes de suspensión o clausura.

d) El incumplimiento de las órdenes de aplicación de medidas correctoras o restitutorias.

e) La negativa a facilitar los datos que le sean requeridos y al obstrucción a la labor inspectora de la Administración.

f) El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en la presente Ordenanza.

g) La reincidencia en dos o más faltas leves en el transcurso de un año.

3.-     Infracciones muy graves

          Serán infracciones muy graves:

a) Superar en más de 10 dB(A) los valores límites reflejados en los artículos 8 y 9 

de la presente Ordenanza.

b) La reincidencia en dos o más faltas graves en el plazo de un año.

 Verificada la existencia de irregularidades, se podrá conceder al interesado un plazo suficiente para la subsanación de las deficiencias detectadas. En caso de no hacerlo en dicho plazo, se procederá a la incoación del oportuno expediente sancionador.

Con independencia de las medidas sancionadoras correspondientes, en aquellos supuestos en que la producción de ruidos y vibraciones supere los niveles establecidos para su tipificación como infracción muy grave, se procederá inmediatamente y en la medida de lo posible, a adoptar las medidas cautelares procedentes para cesar las molestias.

CAPITULO III.- SANCIONES

ARTICULO 25

RESPONSABLES

1.-     Serán responsables de las infracciones previstas en la presente Ordenanza, las personas 

          físicas o jurídicas que directamente, por cuenta propia o ajena, ejecuten la actividad 

          infractora, así como las personas titulares o promotoras de la misma.

2.-     Cuando concurran distintas personas en la autoría de la misma infracción, sin que resulte

          posible deslindar la participación efectiva de cada una de ellas, se exigirán la respon-

          sabilidad de forma solidaria.

ARTICULO 26

PROCEDIMIENTO

     El procedimiento sancionador por incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza se regirá por lo establecido en la normativa aplicable.

ARTICULO 27 

ÓRGANO COMPETENTE

Será competente para la imposición de sanciones a que se refiere la presente Ordenanza el Alcalde.

ARTICULO 28
PRESCRIPCIÓN

     Las infracciones administrativas tipificadas en la presente Ordenanza prescribirán en los siguientes plazos, contados desde la comisión del hecho:

a) A los seis meses, en caso de infracción leve.

b) Al año, en caso de infracción grave.

c) A los dos años, en caso de infracción muy grave.

ARTICULO 29

MEDIDAS CAUTELARES

1.-     En aquellos casos en que los hechos detectados impliquen grave riesgo para la seguridad, higiene, comodidad  y salubridad de las personas y bienes, el Ayuntamiento a través de sus agentes podrá ordenar motivadamente, en todo caso, la suspensión inmediata de la actividad o cualquier otra medida cautelar necesaria, sin perjuicio de la iniciación del correspondiente expediente sancionador.

2.-       Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente podrá adoptar por sí mismo 

            o a propuesta del instructor, las medidas cautelares necesarias para evitar la comisión 

            de nuevas infracciones.

3.-      Las medidas cautelares serán acordadas previa audiencia del interesado, por plazo de       

          cinco días.

4.-      Las medidas cautelares podrán consistir en:

a) Suspensión de la actividad.

b) Clausura del local.

c) Suspensión de la licencia.

ARTICULO 30

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La repercusión de la infracción.

b) La transcendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes.

c) La circunstancia del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido.

d) La reiteración o reincidencia.

e) La conducta observada por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones legales.

ARTICULO 31

CUANTÍA DE LAS SANCIONES

Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ordenanza serán sancionadas con arreglo a la siguiente escala:

1.-     Infracciones leves:
a) Con multa de hasta 500.000 pesetas

b) Cierre del establecimiento o suspensión de la actividad total o parcial por un plazo

no superior a seis meses.

2.-      Infracciones graves:
a) Multa comprendida entre 500.000 y 1.000.000 pesetas.

b) Cierre del establecimiento o suspensión de la actividad por un periodo no 

superior a doce meses.

3.-        Infracciones muy graves:

a) Multa comprendida entre 1.000.000 y 5.000.000 pesetas.

b) Cierre provisional del local por un periodo máximo de veinticuatro meses.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA

     El régimen que establece la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a otros organismos de la Administración en la esfera de sus respectivas competencias.

SEGUNDA

     A los dos años como máximo de la entrada en vigor de la presente Ordenanza se procederá a analizar sus resultados y a proponer,  en su caso, la modificación de aquellos extremos que se consideran oportunos.

A N E X O I 

VALORACION DE NIVELES SONOROS
La valoración de los niveles sonoros que establece la Ordenanza se adecuará a las siguientes normas:

1.-     La medición se llevará a cabo, tanto para los ruidos emitidos como para los transmitidos, en el lugar en que su valor sea más alto y, si fuera preciso, en el momento y situación en que las molestias sean más acusadas.

2.-     Los dueños de aparatos generadores de ruidos, tanto al aire libre como establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores municipales el acceso a sus instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquellos todos el proceso operativo.

3.-   El aparato medidor empleado deberá cumplir con la norma UNE 21314 (sonómetro de             precisión) o cualquier otra norma posterior que la sustituya.

4.-      En previsión de los posibles errores de medición se adoptarán las siguientes precauciones:

4.1.-  Contra el efecto de pantalla: el observador se situará en el plano normal del eje de       micrófono y lo más separado del mismo que sea compatible con la lectura correcta del indicador de medida.

4.2.-     Contra la distorsión direccional: situado en estación el aparato, se le girará en el interior del ángulo sólido determinado por un octante y se fijará en la posición cuya lectura sea equidistante de los valores extremos así obtenidos.

4.3.-   Contra el efecto del viento: cuando se estime que la velocidad del viento es superior a 1,6 m/s. se empleará una pantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 3 m/s. se desistirá de la medición, salvo que se empleen correcciones pertinentes.

4.4.-   Contra  e efecto de cresta: se iniciarán las medidas con el sonómetro situado en respuesta rápida. Cuando la aguja fluctuase en más de 4 dB(A), se pasará a la respuesta lenta. En este caso, si el indicador fluctúa más de 6 dB(A), se deberá utilizar la respuesta impulso.

4.5.-    Se practicarán series de dos lecturas como mínimo a intervalos de 1 minuto en cada fase de funcionamiento de la fuente sonora, admitiéndose como valor representativo el valor medio más alto alcanzado en las lecturas de una misma serie, para un Leq60”.

4.6.-   Contra el efecto de la humedad: se deberán realizar las medidas dentro de un grado de humedad compatible con las especificaciones del fabricante.

4.7.-    Contra el efecto de campo próximo o reverberante: para evitar la influencia de ondas estacionarias o reflejadas, se situará el sonómetro a más de 1,20 metros de cualquier pared o superficie reflectante. En caso de imposibilidad de cumplir con este requisito, se medirá en el centro de la habitación y a no menos de 1,20 metros del suelo.

4.8.-    Valoración del nivel de fondo: será preceptivo en todas las mediciones la determinación del nivel ambiental o nivel de fondo, es decir, el nivel sonoro existente en el punto de medición, para un Leq60”, cuando no se encuentre en funcionamiento la fuente a inspeccionar.

Si el nivel obtenido superase el límite máximo aplicable autorizado para los ruidos transmitidos, el nivel de fondo se convertirá en nuevo límite autorizable para los niveles transmitidos por la actividad en funcionamiento. En todos los casos se deberá considerar la aportación del nivel de fondo a los niveles de transmisión, de acuerdo con la tabla siguiente:

	TABLA DE INFLUENCIA DEL NIVEL

DE RUIDO DE FONDO

	     NIVEL DE

        FONDO
	                                           LIMITES DE LA ORDENANZA

	
	            30                             
	             35 
	             40
	             45

	             25 
	             31
	             35
	
	

	             26                                                                                                                                   
	             31
	             35
	
	                     

	             27                  
	             32
	             35
	
	

	             28 
	             32
	             36
	
	

	             29         
	             32
	             36
	
	

	             30
	             33    
	             36
	
	

	             31
	             34 
	             36
	
	

	             32              
	             34      
	             37
	
	

	             33
	             35    
	             37
	
	

	             34
	             36
	             37
	
	

	             35
	             36
	             38  
	             46
	

	             36
	             37
	             38
	             46
	

	             37
	             38
	             39
	             46
	

	             38
	             39
	             39
	             46
	

	             39
	             40
	             40
	             46
	

	             40
	
	             41
	             46
	

	             41
	  
	             42
	             47
	

	             42
	
	             43
	             47
	

	             43
	
	             44
	             47
	

	             44
	
	             45
	             48 
	

	             45
	
	
	             48
	              56

	             46
	
	
	             48
	              56

	             47
	
	
	             49
	              56

	             48
	
	
	             50
	              56

	             49
	
	
	             51
	              56

	             50
	
	
	             51
	              56

	             51
	
	
	             52
	              57

	             52
	
	
	             53
	              57

	             53
	
	
	             54
	              57

	             54
	
	
	             55
	              58

	


A N E X O  I I 

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES

La clasificación de actividades a la que se refiere el Art. 16.2 de la ordenanza se establece del modo siguiente:

GRUPO A.-

Se refiere a las actividades cuyos equipos de trabajo así como los auxiliares de Vídeo, Televisión, Máquinas Recreativas o Equipos de Sonido funcionando a su máxima potencia no superan un nivel de emisión de 80 dB(A). Corresponden a este grupo:

· Restaurantes, Bares, Cafeterías, Pizzerías, Bocaterías, Tabernas y similares.

· Centros de Culto Religioso y Salas de conferencias.

· Salones de Juegos Recreativos, Billares y similares.

· Salas de instalaciones generales de edificios y locales.

· Academias de Danza, Música ó similares.

GRUPO B.-
Se refiere a las actividades cuyos equipos de trabajo así como los auxiliares de Video, Televisión, Máquinas Recreativas o Equipos de Sonido funcionando a su máxima potencia no superan en ningún caso un nivel de emisión de 95 dB(A). Corresponden a este grupo:

· Pubs, Bares de copas, Cafeterías especiales y similares.

· Wiskerías, Clubs, Bares Americanos y similares.

· Casinos, Salas de bingo, Boleras y similares.

GRUPO C.-

Se refiere a las actividades cuyos equipos de trabajo así como los auxiliares de Video, Televisión, Maquinas Recreativas o Equipos de Sonido funcionando a su máxima potencia superan un nivel de emisión de 95 dB(A). Se encuadran en este grupo:

· Discotecas, Salones de Baile, Salas de fiesta de juventud y Salas de fiesta con espectáculos.

· Cafés-teatro, Tablados Flamencos, Karaoke y actuaciones en directo.

· Cines y Teatros.

A N E X O   I I I 

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS ZONAS

AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS

Para las zonas ambientalmente protegidas a las que se refiere el Art. 2.4. de la presente Ordenanza se establecen las condiciones siguientes:

 1.1.-     La prohibición previa de establecer, ampliar o modificar cualquier actividad o instalación de las pertenecientes a los grupos By C del Anexo II de la presente Ordenanza, sin efectuar consulta urbanística previa.

1.2.-      Para establecer, ampliar o modificar actividades o instalaciones pertenecientes a los grupos citados será obligatorio además de la consulta urbanística previa, la aportación de un Estudio de Incidencia ambiental cuyo contenido con carácter orientativo se especifica en el Anexo IV de la presente ordenanza.

1.3.-     Serán objeto de clausura automática aquellas actividades o instalaciones que incumplan cualquiera de las prescripciones o condicionantes establecidos en su licencia de apertura y funcionamiento o que adicionen nuevos elementos industriales sin la debida autorización municipal.

1.4.-     Se prohibe el funcionamiento de terrazas y veladores a partir de las 23 horas para cualquiera de las actividades relacionadas en los grupos A, B y C del Anexo II de la presente Ordenanza.   

1.5.-     El Ayuntamiento Pleno podrá limitar el horario de funcionamiento de todos los establecimientos de acuerdo con el cuadro siguiente:

	         HORARIO
	                                                  ACTIVIDADES

	
	           Grupo A   
	            Grupo B
	            Grupo C



	           Apertura
	              8,00 H.
	                8,00 H.
	            17,00 H.



	            Cierre
	               1,00 H.
	                1,00 H.
	             1,00 H.




A N E X O  I V 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL

     Para el cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del Anexo III de la presente Ordenanza en relación con la exigencia de un estudio de incidencia ambiental de necesaria aportación para la instalación de nuevas actividades de los grupos B y C, se establecen las condiciones que como mínimo deben reunir los mencionados estudios.

1.-   CONCEPTO
     Se entiende por estudio de incidencia ambiental a los efectos marcados en la presente Ordenanza al conjunto de condiciones técnicas de diseño y funcionamiento que permitan estimar, con el mayor grado de precisión posible, que el funcionamiento de una actividad no supondrá efectos aditivos negativos sobre el entorno ambiental inmediato, cumplirá con las condiciones técnicas marcadas en la presente Ordenanza y las específicas para el lugar de su ubicación.

2.-    CONTENIDO
      Los  estudios de incidencia  ambiental deberán contener como mínimo los datos siguientes:

2.1.-   Memoria Descriptiva en la que figure

· Localización exacta de la actividad o instalación.

· Relación de fuentes contaminantes ( Elementos industriales, procesos de trabajo, comportamiento humano, equipos musicales, etc.)

· Valoración  de niveles de Emisión en cada una de las fuentes.

· Sistemas de anclaje y montaje de las fuentes.

2.2.-   Determinación de materiales a emplear y sistemas constructivos, en los que se especifiquen:

· Materiales constructivos con sus características técnicas y en su caso condiciones acústicas.

· Sistemas constructivos que garanticen sus condiciones de estanqueidad.

· Situación de las distintas fuentes contaminantes.

· Disposición de anclajes y apoyos y materiales utilizados para ello.

· Indicación de las fuentes contaminantes en relación con elementos estructurales de la edificación.

2.3.-    Cálculos técnicos empleados para la solución adoptada.

2.4.-    Evaluación de los efectos indirectos que la instalación de la actividad puede producir en la zona  y soluciones que se aportan para su control, reducción o neutralización.

2.5.-    Condiciones de funcionamiento de la actividad con indicación de horario de apertura y cierre y condiciones en que estos hechos produzcan efectos indirectos que modifiquen las condiciones ambientales de la zona.

2.6.-     Programas de mantenimiento y conservación.

3.-    PROCEDIMIENTO

     Al objeto de facilitar la realización del estudio, el titular del mismo podrá solicitar del Ayuntamiento los datos de niveles de emisión y transmisión de la zona y cualquier otra documentación de propiedad municipal.

4.-    VIGILANCIA

     El Ayuntamiento establecerá en cada caso los sistemas de vigilancia que considere apropiados para el fiel cumplimiento de las condiciones de funcionamiento de las actividades e instalaciones.

